产品名称：CTL系列 三进三出（10-30KVA）在线式UPS

低电压转换：110VAC(同相电压)±3％于50％负载；176VAC(同相电压)±3％于100负载

低电压恢复: 120VAC(同相电压)±3％于50％负载；186VAC(同相电压)±3％于100负载

高电压转换: 300VAC(同相电压)±3％

高电压恢复: 290VAC(同相电压)±3％

频率范围: 46Hz～54Hz或56Hz～64Hz

功率因数: ≥0.99于100％负载