标普国际认证（深圳）有限责任公司 S & P International Certification (Shenzhen) Co., LTD

医疗器械质量管理体系认证实施规则

S&P-XZ-40-2022

受控状态. 版本; C/0.

| 编制 | 审核 | 批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部 | 刘顺桥 | 罗维 | 2026年04月08日 |

发布日期：2025年03月30日 修改日期：2026年04月08日 实施日期：2025年03月30日

目录

1 适用范围	3

2认证依据	3

3对认证机构的基本要求	3

4对认证人员的基本要求	4

5认证程序	5

5.1认证申请	5

5.2申请评审	6

5.3认证合同及相关责任	6

5.4审核方案和审核策划	7

5.5实施审核	9

5.6初次认证审核	9

5.7监督审核	11

5.8再认证审核	11

5.9特殊审核	12

5.10不符合项及其验证	12

5.11审核报告	13

5.12认证决定	14

6 认证证书和认证标志	14

7 认证证书的暂停、撤销和注销	16

8 申诉（投诉）处理	17

9 信息公开与报告	17

10 认证记录	18

11 其他	19

12 附则	20

附录 1  认证业务范围分类	21

附录2  MDQMS审核人日表及风险等级表	22

附录3  MDQMS认证证书编号规则	23

附录4  更改控制页	24

医疗器械质量管理体系认证实施规则

1 适用范围

1.1为规范医疗器械质量管理体系（以下简称：MDQMS）认证活动，根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》等法律法规，标普国际认证（深圳）有限责任公司（以下简称：S&P或公司）结合相关技术标准制定本规则。

1.2本规则规定了实施MDQMS认证的程序与管理的基本要求，是从事MDQMS认证活动的基本依据。

1.3在中华人民共和国境内从事MDQMS认证活动应遵守《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》及本规则。

1.4认证机构遵守本规则的规定，并不意味着可免除其所承担的法律责任。

2认证依据

《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》（GB/T 42061）/《Medical devices-Quality management systems-Requirements for regulatory purposes》（ISO13485）

3对认证机构的基本要求

3.1获得国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准取得相应认证领域资质，国家认监委尚未制定或者尚未会同国务院有关部门制定发布，S&P自行制定认证规则。

3.2开展认证活动，应当围绕国家经济和社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家安全和社会公共利益，不得违背社会公序良俗。

3.3 S&P内部管理和认证活动符合《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第1部分：要求》，确保持续满足开展认证的基本要求。

3.4 S&P建立风险防范机制，对从事认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。S&P应能证明其已对认证活动引发的风险进行了评估，对引发的责任做出了充分安排（如保险或储备金）。

3.5 S&P建立认证人员管理制度，明确认证人员的能力准则、选择条件、聘用和评价程序，以及能力提升机制。确保从事MDQMS的人员持续具备相应职业素养和能力。

3.6在拟开展的MDQMS认证业务范围（认证业务范围分类见附录1表），具备 2名（含）以上专业领域审核员。S&P结合认证业务范围识别相关专业的学历和专业质量技术工作经历，相应认证业务范围的专业领域审核员，应具备如下条件之一：

（1）具有相关专业大专（含）以上学历：在中/低风险认证业务范围具有至少1 年（含）以上该专业的质量技术工作经历；在高风险认证业务范围，大专学历具有3 年（含）以上，本科及以上学历具有2 年（含）以上该专业的质量技术工作经历；

注1：相关专业是指与认证业务范围类别专业知识相关的教育经历。

注2：质量技术工作包括产品和服务的设计、生产、工艺设计、检测、质量管理、教学、科研或临床试验等。

（2）具有非相关专业大专（含）以上学历：在中/低风险认证业务范围具有3 年（含）以上相关专业的质量技术工作经历；在高风险认证业务范围，大专学历具有5 年（含）以上，本科及以上学历具有4 年（含）以上相关专业的质量技术工作经历；

（3）中/低风险认证业务范围具有该专业中级（含）以上技术职称，高风险认证业务范围具有该专业高级技术职称；

（4）取得正式审核员注册资格后，参加该认证业务范围质量专业技术培训且考核合格，并且在MDQMS专业领域审核员或技术专家的指导下完成一定数量的MDQMS专业审核活动：中/低风险认证业务范围不少于4 次10 个现场审核人日，高风险认证业务范围不少于6 次20 个现场审核人日；

（5）作为项目主要参加人，在该专业完成一定数量的质量标准（应用于相应行业/过程的质量控制标准）的制定、科研和设计开发等质量技术工作。其中，高风险认证业务范围的数量要求至少为2 项，中/低风险认证业务范围的数量要求至少为1 项。

3.7应对其认证活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如：不得将申请认证的组织（以下简称“认证委托人”）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3.8对认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务。应通过在法律上具有强制实施力的协议，确保认证活动中所获得的信息在未经认证委托人书面同意的情况下，不向第三方透漏，认证行政监管有要求的除外。

3.9应对认证活动的真实性、有效性负责，加强认证人员的管理及素质、能力提升，合理安排审核员的工作量。每个审核员参加管理体系现场审核时间的总和不应超过180天/周期年。

3.10 S&P有效认证证书的数量应与审核员数量相匹配，人均每个审核员匹配的管理体系有效认证证书总数不应超过50张/周期年。

3.11不得委派无MDQMS资格的审核员开展MDQMS认证审核活动。

3.12不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

4对认证人员的基本要求

4.1遵守认证认可相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性和有效性承担相应责任。认证管理人员包括机构主要业务主管负责人、合同评审员、审核方案策划人员、人员能力评价人员、审核实施人员和认证决定人员等。

4.1.1 掌握GB/T 42061-2022 / ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准知识;

4.1.2 掌握相应管理岗位所涉及机构认证过程知识，包括但不限于GBT27021.1-2017要求;

4.1.3 客户的业务领域的知识和客户产品/过程和组织的知识(专业能力)--见3.6条款.

4.2审核员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的任一管理体系审核员注册资格，并经S&P评价合格。

4.3审核员不得接受超出其注册资格的认证审核任务。

4.4不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知认证机构其所了解的任何可能使本人或认证机构陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

4.5按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及认证机构要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以持续具备从事认证工作相适宜的能力。

5认证程序

5.1认证申请

5.1.1 S&P应向认证委托人至少公开以下信息：

（1）可开展的认证业务范围，获得认可的情况，以及分包境外认证机构业务的情况；

（2）开展认证活动所依据的认证标准以及相关的认证方案、认证流程；

（3）授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）、注销、撤销认证证书以及扩大或缩小认证范围的程序规定；

（4）拟向认证委托人获取的信息以及保密规定；

（5）认证收费标准；

（6）认证证书、认证标志及相关的使用规定；

（7）对认证过程和结果的申诉、投诉规定；

（8）认证标准换版的规定（适用时）；

（9）“提前较短时间通知的审核”的情形；

（10）其他需要公开的信息。

5.1.2提出认证申请时，认证委托人应具备以下条件：

（1）取得合法主体资格，并处于有效期内；

（2）取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；

（3）已按本规则依据的认证标准建立MDQMS，且运行满三个月；

（4）因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年（适用时）；

（5）原认证证书发证机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月（适用时）；

（6）当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；

（7）当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；

（8）一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大事故；

（9）一年内申请认证范围内的产品未发生国家监督抽查不合格，或发生产品国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；

（10）其他应具备的条件。

5.1.3 S&P应要求认证委托人提供以下信息和文件资料：

（1）认证申请，包括认证委托人的名称、地址、认证依据的标准、申请的认证范围、认证范围内人员数量及影响体系有效性的外包过程；

（2）法律地位的证明文件，当MDQMS覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；

（3）申请认证范围所涉及的法律法规要求的行政许可文件、资质证书、强制性产品认证证书等；

（4）组织机构及职责；

（5）生产/服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息；

（6）管理体系运行满三个月的证据；

（7）一年内所发生的质量、环境、安全等事故、行政处罚、产品国家监督抽查不合格、其他抽查不合格的情况及整改情况（适用时）；

（8）其他需要提供的文件。

5.2申请评审

5.2.1 S&P对认证委托人提交的申请信息和文件资料实施评审，仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪，确定是否受理认证申请，并保存相应评审记录。

5.2.2 满足以下条件的，可以受理认证申请：

（1）认证委托人已具备受理条件（见 5.1.2）；

（2）认证机构具备实施认证的能力；

（3）双方就认证事宜达成一致。

5.2.3 S&P应将申请评审的结果告知认证委托人。

5.3认证合同及相关责任

5.3.1 通过申请评审的，S&P应与每个认证委托人签订具有法律效力的认证合同，明确认证服务的费用、付费方式和违约条款，及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向S&P直接支付。

5.3.2 S&P应及时向符合认证要求的认证委托人颁发认证证书，对获证组织MDQMS运行情况进行有效监督，通过网站向社会公布认证证书信息；因S&P批准资质注销或被撤销导致获证组织认证证书无法有效保持的，需及时告知获证组织并做出妥善处理，并承担由此导致的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

5.3.3 认证委托人应遵守认证程序要求，如实提供相关材料信息，配合认证行政监管部门的监督检查和S&P对投诉的调查，及时向S&P通报MDQMS及 5.1.2 中条件的变更情况，承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证活动终止、认证证书无法使用的风险。

5.3.4 获证组织应遵守认证程序要求，如实提供相关材料和信息，通过认证后持续有效运行，配合认证行政监管部门的监督检查和S&P对投诉的调查，在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，及时向S&P通报管理体系及 5.1.2 中条件的变更情况,承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险。

5.4审核方案和审核策划

5.4.1审核方案

5.4.1.1 S&P对每一认证委托人建立认证周期内的审核方案，以清晰地识别所需的审核活动。

5.4.1.2 初次认证的审核方案应包括两阶段初次认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。再认证的审核方案应包括再认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。

5.4.1.3 初次认证审核和再认证审核是对认证委托人完整体系的审核，应覆盖GB/T42061/ISO13485所有要求，以及认证范围内的典型产品和服务。认证证书有效期内的监督审核累计应覆盖GB/T42061/ISO13485所有要求。

5.4.1.4初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起 12个月内进行。此后，第二次监督审核需同时满足以下三个条件：

（1）距上一次监督审核的结束日期不超过12个月，

（2）监督审核每个日历年需要进行1次，

（3）第二次监督审核距认证证书签发之日不超过24个月。

5.4.1.5 S&P应考虑认证委托人不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的控制水平来策划对不同班次实施的审核程度，以确保审核的有效性：

（1）每次审核应至少对其中的一个班次的生产或服务的活动现场进行审核；

（2）未审核其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审核的理由。

5.4.2 审核时间

5.4.2.1 审核时间包括在认证委托人现场的审核时间以及在现场审核以外实施策划、文件审核和编写审核报告等活动的时间。审核时间以人日计，1人日为 8小时，不应通过增加工作日的工作小时数以减少审核人日数。

如果认证委托人工作日的实际工作时间不足 8小时，则应延长现场审核天数以满足审核时间要求。

5.4.2.2 为确保认证审核的完整有效，本公司以附录 2 所规定的基准审核时间为基础，根据申请组织医疗器械质量管理体系覆盖的活动范围、特性、技术复杂程度、质量安全风险程度、认证要求和有效人数等情况，建立文件化的不同审核类型审核时间（包括现场审核时间）的确定方法。

5.4.2.3每次审核的审核时间确定过程应形成记录，尤其是减少审核时间的理由，减少的审核时间不得超过附录2所规定的审核时间的30%，整个审核时间中，现场审核时间不应少于确定的审核时间的 80％。如果审核人日计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数。

5.4.3 多场所抽样方案

5.4.3.1 S&P建立并实施文件化的多场所组织认证抽样规则，策划并保留多场所组织的抽样及审核时间确定的记录。

5.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的风险的评价。

5.4.3.3 对涵盖相同活动、过程及风险类型的多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

（1）初次认证审核：Y=  X

（2）监督审核：Y=0.6  X

（3）再认证审核：Y=0.8  X

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

5.4.3.4 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审核应当逐一到各场所进行审核。监督审核应抽取不少于 30%的场所进行审核，且每次审核均应包括中心职能部门。第二次监督审核选取的场所通常不同于第一次监督审核所选取的场所。

5.4.3.5 分场所审核人日的计算方法参见5.4.2，且现场审核时间不得少于依据附录2所确定的现场审核时间的 50%。

5.4.4 组建审核组

5.4.4.1 S&P应根据实现审核目的所需的能力和公正性要求组建审核组，至少1名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核，每个审核组应包括：

（1）审核组长：S&P应建立并实施审核组长的选择、培训以及任用的管理制度；审核组长应当具有管理和领导审核组达成审核目标的知识和技能，其能力应至少满足 GB/T 19011《管理体系审核指南》中对审核组长的通用要求;

（2） 至少1名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的专业人员（专业领域审核员或技术专家）。

（3）至少1名S&P的专职审核员，并确保专职审核员全程参与审核过程。

5.4.4.2 技术专家主要负责为审核组提供技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。

5.4.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，不计入审核时间，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任。审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

5.4.4.4 审核组成员不得与认证委托人存在利益关系。

5.4.5 审核计划

5.4.5.1 S&P应依据审核方案制定每次现场审核的审核计划。审核计划至少包括：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审核组成员及审核任务安排。其中，审核员应注明审核员注册号，专业领域审核员和技术专家应标明专业代码，兼职审核员和在职技术专家应注明工作单位。

5.4.5.2 现场审核应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

5.4.5.3 现场审核开始前，应将审核计划提交给认证委托人并经其确认。如需要临时调整审核计划，应经双方协商一致后实施。

5.5实施审核

5.5.1 认证审核应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审核以及认证周期内的每年度的监督审核、再认证审核和特殊审核。

5.5.2 审核组应按审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程，可补充使用图片/音像作为记录。

5.5.3 审核组应会同认证委托人召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者、相关职能部门负责人应参加首、末次会议，S&P应保留首、末次会议签到记录、图片/音像证明材料。认证委托人的最高管理者不能参加首末次会议的，应由获得书面授权的其他高级管理层成员参会，审核组应记录最高管理者缺席理由。

5.5.4 审核组应通过面对面访谈等形式，对认证委托人的最高管理者在MDQMS中发挥领导作用的情况进行重点审核，并保留现场图片/音像、审核记录等证明材料。最高管理者不熟悉组织自身的MDQMS管理方针、目标，未亲自参与并推动MDQMS实施的，认证审核应不予通过。

5.5.5 发生下列情况的，审核组应向S&P报告后终止审核：

（1）认证委托人对审核活动不予配合，审核活动无法进行；

（2）认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首末次会议；

（3）认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；

（4）其他导致审核程序无法完成的情况。

5.6初次认证审核

5.6.1 总则

初次认证审核应分为两个阶段实施：第一阶段审核和第二阶段审核。两个阶段审核时间间隔最短不应少于 5 日，最长不应超过 6 个月。如需要更长的时间间隔，应重新实施第一阶段审核。

5.6.2 第一阶段审核

5.6.2.1 第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的MDQMS和其对第二阶段的准备情况，确定其是否具备接受第二阶段审核的条件并策划第二阶段审核的关注点。第一阶段审核的内容包括但不限于以下方面：

（1）了解认证委托人的情况，包括其活动、产品和服务、设施设备、工艺流程、现场运作以及适用的标准；

（2）评审认证委托人体系文件，确认其与认证委托人业务活动及产品和服务相吻合；

（3）确认认证委托人申请信息和文件资料的真实性；

（4）审核认证委托人理解和实施GB/T42061/ISO13485及目标识别情况；

（5）确认认证委托人是否为第二阶段审核做好准备，已实施了内部审核和管理评审；

（6）确认认证委托人认证范围、体系覆盖范围内有效人数和场所；

（7）认证委托人的产品和服务符合相关法律法规及强制性标准的情况。

5.6.2.2 为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核应在认证委托人现场实施：

（1）认证委托人已获S&P颁发的其他领域的有效认证证书，S&P已对认证委托人MDQMS有充分了解；

S&P应记录未在现场进行第一阶段审核的理由。

5.6.2.3 S&P应将认证委托人是否具备第二阶段审核条件的结论书面告知认证委托人，包括所识别的需引起关注的、在第二阶段可能被判定为不符合的问题。

5.6.2.4 S&P通过第一阶段审核发现相关申请信息和文件资料存在虚假情况的，应终止认证活动。

5.6.3 第二阶段审核

5.6.3.1 第二阶段审核的目的是评价认证委托人MDQMS实施情况，包括对GB/T42061/ISO13485标准要求的符合性和体系的有效性。

5.6.3.2 第二阶段审核应在认证委托人的现场实施，至少覆盖以下内容：

（1）认证委托人MDQMS与GB/T42061/ISO13485标准的符合情况及证据；

（2）依据MDQMS关键绩效、目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；

（3）认证委托人实施MDQMS的能力以及在符合适用法律法规要求方面的绩效；

（4）认证委托人管理过程的运作控制；

（5）认证委托人的内部审核和管理评审；

（6）针对认证委托人管理体系方针的管理职责。

5.7监督审核

5.7.1 S&P应对获证组织进行有效跟踪，依据审核方案对获证组织开展监督审核，并要求获证组织的最高管理者参与审核访谈以确认获证组织MDQMS与GB/T42061/ISO13485标准的持续符合性和运行的有效性。

5.7.2 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的典型产品/服务及有代表性的生产/服务过程，确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内的所有典型产品/服务、有代表性的生产/服务过程。

5.7.3 每次监督审核应重点关注获证组织的变更以及MDQMS绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：

（1）内部审核和管理评审；

（2）对上次审核确定的不符合采取的纠正措施及效果；

（3）MDQMS在实现获证组织目标和MDQMS预期结果方面的有效性，包括产品实现策划的变更、采购过程、生产和服务提供过程、产品监测、不合格品控制、生产设备和监测设备控制，（无菌/清洁产品的）工作环境控制；

（4）为持续改进而策划的活动的进展；

（5）持续的运作控制；

（6）任何变更；

（7）认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；

（8）相关投诉的处理，包括对不良事件的报告及调查处理；

（9）上次审核后发生的事故的调查与处理。

5.7.4 监督审核的时间应根据获证组织当前有效人数和风险类型确定，不少于依据附录2所确定的初次认证审核时间的1/3。

5.8再认证审核

5.8.1 认证证书期满前，获证组织申请继续持有认证证书的，S&P应依据审核方案实施再认证审核，以判断获证组织的MDQMS作为一个整体与GB/T42061/ISO13485持续符合性和运行的有效性。

5.8.2 再认证审核应在获证组织现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审核的内容至少应包括：

（1）结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认获证组织MDQMS有效性及认证范围的持续相关性和适宜性；

（2）MDQMS绩效持续改进的证实；

（3）MDQMS在实现获证组织目标和MDQMS预期结果方面的有效性。

5.8.3 再认证审核策划时应考虑获证组织最近一个认证周期内的MDQMS绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

5.8.4 再认证审核的审核时间应按 5.4.2 的要求，根据获证组织当前有效人数和MDQMS风险类型情况来确定，不少于依据附录2所确定的初次认证审核时间的 2/3。

5.9特殊审核

5.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，S&P应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以结合监督审核同时进行。

5.9.2 提前较短时间通知的审核

为调查投诉、事故，对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知获证组织的情况下进行审核，此时：

（1）S&P应说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此类审核；

（2）由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，S&P应在指派审核组时给予更多的关注。

5.9.3 获证组织认证范围内的产品在产品国家监督抽查中被查出不合格时，自市场监管部门发出通报起 30日内，S&P应对该组织实施提前较短时间通知的审核。

5.10不符合项及其验证

5.10.1 对审核中发现的不符合，S&P应要求认证委托人在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

5.10.2 S&P应对认证委托人所采取的纠正措施的有效性进行验证。认证委托人可以针对轻微不符合制定纠正措施计划，由S&P在下次审核时验证。

5.10.3 严重不符合的验证时限应满足以下要求：

（1）初次认证：在第二阶段审核结束之日起 6个月内完成；

（2）监督审核：在审核结束之日起 3个月内完成；

（3）再认证：在原认证证书到期前完成。

5.10.4 对于认证委托人未能在规定的时限内完成对不符合所采取措施的情况，S&P不应作出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

5.11审核报告

5.11.1 S&P应就每次审核向认证委托人提供书面的审核报告。审核组长应对审核报告的内容负责。

5.11.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人MDQMS的真实状况，描述对照GB/T42061/ISO13485标准的符合性和有效性的客观证据信息，及对认证结论的推荐意见。

5.11.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

（1）认证机构名称；

（2）认证委托人的名称和地址及其代表；

（3）审核类型（如，初次认证、监督、再认证或其他类型）；

（4）结合、联合或一体化审核情况（适用时）；

（5）审核准则；

（6）审核目的及其是否达到的确认；

（7）审核范围，特别是标识出所审核的组织、职能单元\过程，以及审核时间；

（8）任何偏离审核计划的情况及其理由；

（9）任何影响审核方案的重要事项；

（10）审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员；

（11）审核活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；

（12）应描述与审核类型要求一致的审核发现、审核证据（或审核证据的引用）以及审核结论，重点反映认证委托人主要产品和服务提供过程与控制情况、内部审核和管理评审的过程、所取得的绩效，认证委托人实际情况与其预期目标之间存在的差距和改进机会；

（13）行政监管部门抽查的不合格情况，及相关原因分析和整改措施的有效性（适用时）；

（14）上次审核后发生的影响认证委托人MDQMS的重要变更（适用时）；

（15）获证组织对认证证书和认证标志使用的控制情况（适用时）；

（16）对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）；

（17）已识别出的任何未解决的问题；

（18）说明审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

（19）审核组的推荐意见以及对申请的认证范围适宜性的结论。

5.11.4 S&P应保留用于证实审核报告中相关信息的审核证据。

5.11.5 对终止审核的项目，审核组应将终止审核的原因以及已开展的工作情况形成报告，S&P应将此报告提交给认证委托人。

5.12认证决定

5.12.1 S&P应在对审核报告、不符合的纠正措施及验证情况和其他信息进行复核、综合评价的基础上，做出认证决定。认证决定人员应为S&P的专职认证人员，并不得为审核组成员，能力应满足关于S&P的相关要求。认证决定过程不得外包，认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

5.12.2 S&P应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件的，做出授予、更新、扩大认证范围的决定：

（1）5.1.2中的条件；

（2）对于严重不符合，已评审、接受并验证了纠正措施的有效性；对于轻微不符合，已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施；

（3）认证委托人的MDQMS符合GB/T42061/ISO13485标准要求且运行有效；

（4）认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

5.12.3 初次认证审核的认证决定应在现场审核后 6个月内完成。否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。

5.12.4 再认证审核的认证决定宜在上一认证周期认证证书到期前完成，最迟应在证书到期之日起 6个月内完成。如果在当前认证证书终止日期前，S&P未能完成再认证审核或对严重不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

5.12.5 认证委托人不能满足 5.12.2 要求的，S&P应以书面形式告知其未通过认证的原因。

5.12.6 对于监督审核，在满足下列条件时，可根据审核组长的肯定性结论保持对获证组织的认证，无需再进行独立的认证决定：

（1）监督审核未发现严重不符合及其他可能导致认证证书暂停撤销的情况；

（2）获证组织认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况；

（3）S&P建立了监督审核的监视机制并予以实施，可确保监督审核活动的有效性。

6 认证证书和认证标志

6.1 总则

6.1.1 S&P制定《管理体系认证证书和认证标志、认可标识使用规则》，要求获证组织正确使用认证证书和认证标志，以满足《认证证书和认证标志管理办法》相关规定。

6.1.2 获证组织可以在认证证书有效时使用MDQMS认证证书和认证标志，并接受S&P的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后不得继续使用认证证书和认证标志。

6.1.3 获证组织应当在广告等有关宣传中正确使用认证标志，不得在产品上仅标注有MDQMS认证标志，只有在注明获证组织通过MDQMS认证及认证机构名称的情况下，方可在产品包装上标注MDQMS认证标志。

6.1.4 S&P发现获证组织未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求获证组织立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

6.2 认证证书

6.2.1 S&P应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的有效期最长为3年。

6.2.2 认证证书有效期的起算日期为认证证书签发日期，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

6.2.3 对于未能在原认证证书到期前完成再认证决定的，获证组织的MDQMS认证证书到期后自动失效，直至获得新签发的再认证证书，新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加 3年。

6.2.4 对每张MDQMS认证证书赋予一个认证证书编号，认证证书编号应遵循一定的规律，具体详见附录3。

6.2.5 认证证书在中华人民共和国境内使用的，认证证书应使用中文。

6.2.6 认证证书的信息应真实、准确，不产生误导，并至少包含以下内容：

（1）获证组织名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；

注：认证证书中可不包括临时场所，当在认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。

（2）获证组织MDQMS所覆盖的产品、活动、服务的范围；包括每个场所相应的认证范围，且没有误导或歧义（适用时）；

（3）认证依据的认证标准GB/T42061/ISO13485所采用的当时有效版本的完整标准号；

（4）认证证书签发日期和有效截止日期，认证证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息；

（5）认证证书编号（或唯一的识别代码）；

（6）认证机构名称、地址；

（7）认证标志、相关的认可标识及认可注册号（适用时）；

（8）认证证书信息及认证证书状态的查询途径。

6.3 认证标志

S&P自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家统一的自愿性认证标志或其他认证机构自行制定并公布的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚。

S&P认证标志如图 1

图 1

7 认证证书的暂停、撤销和注销

7.1 总则

S&P建立并实施《对授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停/恢复及撤销认证条件的规定》，不得随意暂停、撤销和注销认证证书。

7.2 认证证书的暂停

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，S&P应在调查核实后5日内暂停其认证证书，并保留相应证据：

（1）MDQMS持续或严重不满足认证要求的，包括MDQMS文件与实际业务运作严重脱离；

（2）不满足MDQMS适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；

（3）受到与MDQMS相关的行政处罚，且尚未完成整改的；

（4）发生重大质量、环境、安全等事故，反映获证组织MDQMS运行存在重大缺陷的；

（5）拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；

（6）持有的与MDQMS范围有关的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；

（7）不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；

（8）未按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用；

（9）不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

（10）被有关行政监管部门责令停业整顿的；

（11）发生与质量环境安全等相关重大舆情的；

（12）主动请求暂停的；

（13）其他应暂停认证证书的。

7.2.2  S&P可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过 6个月。

7.2.3 暂停期间，MDQMS认证证书暂时无效。如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，S&P应恢复其认证证书，并保留相应证据。

7.3 认证证书的撤销

获证组织有以下情形之一的，S&P应在获得相关信息并调查核实后 5 日内撤销其认证证书，并保留相应证据：

（1）被注销或撤销法律地位证明文件的；

（2）被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；

（3）认证证书的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；

（4）经行政监管部门确认因获证组织违规而造成产品和服务等重大安全事故的；

（5）MDQMS没有运行或者已不具备运行条件的；

（6）其他应撤销认证证书的。

7.4 认证证书的注销

获证组织主动申请不再保持认证证书时，S&P应确认在不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书，并保留相应证据。

8 申诉（投诉）处理

8.1 S&P建立并实施《申诉投诉管理程序》。认证委托人对认证决定有异议的，可以向S&P提出申诉。任何组织和个人对认证过程和认证决定有异议的，可以向S&P提出投诉。

8.2 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。S&P对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

8.3 S&P应及时、公正、有效地处理申诉（投诉），采取必要的纠正措施。对申诉（投诉）的处理决定，应由与申诉（投诉）事项无关的人员做出，或经其审核和批准，并应在 60 日内将处理结果书面告知申诉人（投诉人）。

9 信息公开与报告

9.1 S&P建立并实施了《信息通报管理规定》，按照国家认监委关于认证信息上报的要求，按时上报认证相关信息，至少包括：

（1）上一年度工作报告；

（2）社会责任报告；

（3）认证计划及认证结果；

（4）认证证书的状态；

（5）其他应报告的信息。

9.2 S&P应至少在现场审核实施前 3 日，将审核计划上报国家认监委。

9.3 S&P在颁发认证证书后，应在次月10日前将认证结果相关信息报送国家认监委。

S&P通过网站向公众提供查询认证证书有效性的方式，可通过“国家认监委”或“全国认证认可信息公共服务平台（认 e云）”查询。

9.4 S&P通过其网站或者其他方式公开暂停、撤销、注销认证证书的信息。暂停认证证书的，应明确暂停的起始日期和暂停期限。S&P应在暂停、撤销、注销认证证书之日起 2个工作日内，按规定程序和要求将相关信息报送国家认监委。

9.5 获证组织发生重大事故的，S&P应对该组织认证过程进行自查，按照认证行政监管部门的要求，在规定的时间内提供相关认证材料。

10 认证记录

10.1 S&P已建立并实施了《认证档案管理规定》，规定了认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善保存。归档留存期限为认证证书有效期届满之日起2年以上，或被注销、撤销之日起2年以上。

10.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于：

（1）认证申请书；

（2）认证申请评审记录；

（3）认证合同；

（4）审核方案，包括多场所抽样方法（适用时）；

（5）确定审核时间的理由（计算过程）；

（6）审核计划；

（7）首、末次会议签到表；

（8）现场审核记录；

（9）不符合报告及验证记录；

（10）审核报告；

（11）认证决定记录。

10.3 在认证证书有效期内，认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等，应保存具有法律效力的原件，可以纸质文件或符合《电子签名法》规定的电子文件形式保存。签字或盖章的认证记录至少包括：

（1）认证申请书；

（2）认证合同；

（3）审核计划；

（4）首、末次会议签到表；

（5）不符合报告；

（6）认证决定的结论。

10.4 认证记录应使用中文，以电子文档形式保存认证记录的，应采用不可编辑的方式。

10.5 为了证实认证活动的实施，除了认证机构要保持上述认证记录外，获证组织应留存认证证书有效期内相应的认证记录，至少包括：

（1）认证合同；

（2）审核计划；

（3）首、末次会议签到表；

（4）不符合报告及原因分析和纠正措施；

（5）审核报告；

（6）暂停、撤销通知（适用时）。

11 其他

11.1认证标准换版

S&P应按照国家认监委发布的管理体系认证标准换版工作要求，落实标准的换版工作，确保认证委托人能够及时获得新版标准认证。

11.2内部审核

S&P建立并实施文件化的内部审核程序，确保至少每年对MDQMS认证开展情况实施内部审核。内部审核应包括对本规则执行情况的自查，并保持相应记录和报告。

11.3技术服务

11.3.1 S&P可为组织提供贯标服务，不得代替组织编制体系文件、开展内部审核和管理评审，严禁协助组织编造虚假管理体系文件、体系运行记录等。

11.3.2为确保没有利益冲突，参与对某组织MDQMS技术服务的人员2年内不应被S&P安排针对该组织的审核或其他认证活动。

11.4认证数据安全

S&P应严格落实《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，在中华人民共和国境内开展认证活动中收集和产生的重要信息和数据应当在境内存储，确保信息和数据处于有效保护和合法利用的状态。

11.5认证收费

按S&P公开文件《认证收费标准》执行。

12 附则

12.1引用文件

（1） GB/T42061-2022/ISO 13485:2016医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求

（2） GB/T27021.1-2017合格评定	管理体系审核认证机构要求 第1部分：要求

（3） 国家认监委关于进一步规范管理体系认证活动切实提升认证有效性的通知 国认监发〔2025〕9号

（4）质量管理体系认证规则 （CNCA-QMS-01:2025）

（5） S&P-CX-13-2024 《申诉投诉管理程序》

（6） S&P-XZ-30-2024 《管理体系认证证书和认证标志、认可标识使用规则》

（7） S&P-XZ-18-2024 《信息通报管理规定》

（8） S&P-XZ-21-2024 《认证档案管理规定》

（9） S&P-XZ-37-2024 《对授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停/恢复及撤销认证条件的规定》

（10） S&P公开文件 《认证收费标准》

（11） S&P公开文件 《认证工作程序图》

12.2本规则由S&P负责解释。

附录 1  认证业务范围分类

认证业务范围分类

| 编号 | 认证业务范围名称 | 编号 | 认证业务范围名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 农业、林业和渔业 | 21 | 航空航天 |
| 02 | 采矿业和采石业 | 22 | 其他运输设备 |
| 03 | 食品、饮料和烟草 | 23 | 其他未另分类制造业 |
| 04 | 纺织品及纺织制品 | 24 | 回收业 |
| 05 | 皮革及皮革制品 | 25 | 供电业 |
| 06 | 木材及木制品 | 26 | 供气业 |
| 07 | 纸浆、纸及纸制品 | 27 | 供水业 |
| 08 | 出版业 | 28 | 建设业 |
| 09 | 印刷业 | 29 | 批发和零售业；汽车、摩托、个人及家庭用品修理业 |
| 10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 30 | 宾馆及餐馆 |
| 11 | 核燃料 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
| 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
| 13 | 药品 | 33 | 信息技术 |
| 14 | 橡胶和塑料制品 | 34 | 工程服务 |
| 15 | 非金属矿物制品 | 35 | 其他服务 |
| 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 36 | 公共行政管理 |
| 17 | 基础金属及金属制品 | 37 | 教育 |
| 18 | 机械及设备 | 38 | 健康和社会工作 |
| 19 | 电和光学设备 | 39 | 其他社会服务 |
| 20 | 造船业 |  |  |

注：认证业务范围分类细分，依据CNAS-TRC-012：2017 《管理体系认证机构认证业务范围分类指南》进行。

附录2  MDQMS审核人日表及风险等级表

MDQMS审核人日表及风险等级表

| 有效人数 | 审核时间（人日） 第1阶段+第2阶段 |  |  | 有效人数 | 审核时间（人日） 第1阶段+第2阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I 级医疗器械生产及医疗器械安装、维修、经销企业（低风险） | II 级医疗器械生产企业（中风险） | III 级医疗器械 （高风险） |  | I 级医疗器械生产及医疗器械安装、维修、经销企业（低风险） | II 级医疗器械生产企业（中风险） | III 级医疗器械（高风险） |
| 1-5 | 1.5 | 2 | 3 | 626-875 | 12 | 13.5 | 15 |
| 6-10 | 2 | 3 | 4 | 876-1175 | 13 | 14.5 | 16 |
| 11-15 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1176-1550 | 14 | 15.5 | 17 |
| 16-25 | 3 | 4 | 5 | 1551-2025 | 15 | 16.5 | 18 |
| 26-45 | 4 | 5 | 6 | 2026-2675 | 16 | 17.5 | 19 |
| 46-65 | 5 | 6 | 7 | 2676-3450 | 17 | 18.5 | 20 |
| 66-85 | 6 | 7 | 8 | 3451-4350 | 18 | 19.5 | 21 |
| 86-125 | 7 | 8.5 | 10 | 4351-5450 | 19 | 20.5 | 22 |
| 126-175 | 8 | 9.5 | 11 | 5451-6800 | 20 | 21.5 | 23 |
| 176-275 | 9 | 10.5 | 12 | 6801-8500 | 21 | 22.5 | 24 |
| 276-425 | 10 | 11.5 | 13 | 8501-10700 | 22 | 23.5 | 25 |
| 426-625 | 11 | 12.5 | 14 | ＞10700 | 遵循上述递进规律 |  |  |

注：有效人数包括认证范围内涉及的所有全职人员，原则上以组织的社会保险登记证所附名册等信息为准。对非固定人员（包括季节性人员、临时人员和分包商人员）和兼职人员的有效人数核定，可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数；未纳入《医疗器械分类目录》的产品按照一级计算。

附录3  MDQMS认证证书编号规则

MDQMS认证证书编号规则

3.1MDQMS 认证证书编号由认证机构代码、发证年份号、MDQMS简写、顺序号、认证周期、认可机构代码和子证书号构成，格式如下：

943  XX    X    XXXXX  R0   XX  -X

多场所组织的子证书编号，在主证书编号后加子证书序号：-1，-2，-3，……

通过认可后，为认可机构代码，未通过认可代码为：00

初次认证为：R0，第一次再认证为：R1，第二次再认证为：R2，以此类推

顺序号，本公司当年发证书的顺序累计号：00001，00002，00003，.......

认证证书所属领域代号：Y为MDQMS。

年份号，证书发放的年份：25-2025，26-2026，…..

认证机构批准号后三位数字

3.2同一个组织的认证范围覆盖多个场所并需要颁发子证书时，在子认证证书编号后加上“—”和序号，如—1（—2，—3，…)。

3.3  有效期内换发认证证书，认证证书编号中的机构批准号、年份号、顺序号和认证证书的有效期保持不变，并注明换证日期。

3.4  再认证完成后换发认证证书，按2.1规定重新赋予认证证书编号，初次认证为“R0”，第一次再认证为“R1”，第二次再认证为“R2”，依此类推。

3.5  撤销认证证书后，原认证证书编号废止，不再使用。

附录4  更改控制页

更改控制页

| 版本 | 更改章节 | 主要更改内容 | 更改人员 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B/0 | 全部 | 大部分内容 | 刘顺桥 | 2025-03-28 |
| B/1 | 全部 | 大部分内容 | 刘顺桥 | 2025-08-18 |
| C/0 | 全部 | 依新版《质量管理体系认证规则》进行全文修改 | 刘顺桥 | 2026-04-08 |